- Раздел «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Утепление зданий, строений, сооружений: - замена окон в здании администрации на стеклопакеты; -замена входных дверей в здании администрации на металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с последующим их утеплением (герметизацией) и на ПВХ двери | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 175 | 0,54 | Гкал | 2,4 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: -замена в здании гаража традиционных систем освещения на светодиодные; - децентрализа-ция включения освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на необходимые зоны | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 10,00 | 2,365 | кВт | 11,9 |
| 4. | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО СП «Диасёръя» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по мероприятию Всего по мероприятиям |  |  | 175 | X | X | 2,4 | X | 0 | X | X | 0 | X | 10,00 | X | X | 11,9 |
|  |  |  | 175 | X | X | 2,4 | X | 0 | X | X | 0 | X | 10,00 | X | X | 11,9 |